| Ve firmě (sídlo, provozovna) |  |  | Tribon s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracoviště, provozovna |  |  | pracoviště Brno, Vychodilova |  |  |  |
| Odpovědný pracovník |  |  | Ing. Daněk |  |  |  |
| Předchozí prověrka, datum |  |  | 2/2012 |  |  |  |
| PBŘ, nájemní smlouva, Dokumentace společnosti |  |  | x |  |  |  |
| Zakázka, obchodní případ |  |  | Viz auditní dotazník |  |  |  |
| Název stavby |  |  | x |  |  |  |
| ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 |  |  |  |  |  |  |
| BOZP |  |  | Předmětem prověrky je zjištění stavu BOZP v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zejména §108 odst. 5. |  |  |  |
| ŽP |  |  | Prověrka je prováděna pro prvotní zajištění souladu s legislativou upravující oblast životního prostředí. |  |  |  |
| PO |  |  | Předmětem preventivní požární prohlídky je zjištění stavu zabezpečení PO v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO dle § 12 vyhlášky MV č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. |  |  |  |
| Jiná: |  |  | Kontrola na pracovišti, staveništi Kontrola výrobní haly, vč. vnitřního areálu. |  |  |  |
| Číslo | Povaha * | Závady a zjištění: |  |  | Odpovědnost a termín odstranění závady | Potvrzení o odstranění závady |
|  | C | Předmětem interního auditu bylo ověření shody s požadavky normy ISO 9001:2008. Audit byl veden procesně. Zaměření je uvedeno v záznamu z auditu. Interní audit byl proveden dle plánu interních auditů a zahrnoval všechny požadavky normy. |  |  |  |  |
|  | D | Měřidlo posuvka je používáno jako pracovní a jeho kalibrační lhůta bude dostatečná i při 2 leté kalibraci. |  |  | Akceptováno změnit lhůtu pro kalibraci |  |
|  | D | Dle vyhlášky 345/2002Sb. je délkové měřidlo – ocelový metr, který firma používá jako etalon stanoveným měřidlem používaným v obchodním styku a musí být tedy ověřováno 1x za 2 roky. Nyní je pouze kalibrováno. |  |  | Odeslat měřidlo k ověření, změnit lhůtu pro ověření |  |
|  | D | Certifikáty a protokoly k plastovým materiálům by bylo vhodné také archivovat, i když jsou jednorázové, jsou nedílnou součástí zakázky a měly by být i zpětně dohledatelné např. pro případ reklamace. |  |  | bude akceptováno dle možností prostoru pro archivaci pouze u důležitých zakázek |  |
|  | D | Provést záznam o kontrole orientačních měřidel a dále tyto měřidla označit např. barevnou značkou |  |  | O: Rozsýval T: 3/2013 |  |
|  | D | Ve skladu na chodbě je materiálem zatarasený přístup k hlavnímu vypínači el. proudu – musí být přístupný pro případ požáru nebo úrazu el. proudem. |  |  | Uvolnit přístup k PHP O: skladník T: ihned |  |
|  | N | reklamace nejsou systémově stejně zaznamenávány |  |  | upravit společný postup O: Rozsýval, Vodák, Mrkývková |  |
|  | N | Nejsou archivovány záznamy o realizaci díla při montáži potrubních systému – montážní deník. V rámci zakázek větších montážních celků musí být vedeny a archivovány kompletní záznamy (převzetí a předání staveniště od investora, proškolení pracovníků na staveništi, dodací listy materiálů, smlouvy, montážní deník, proškolení a předání staveniště subdodavatelů, osvědčení dodavatelů odborných služeb a další) |  |  | proškolit, nastavit podmínky pro archivaci T: trvale O: Ing. Vodák |  |
|  | D | některé činnosti již nejsou realizovány – např. prodej a návrhy regálových systémů, navrhování potrubních systému včetně projektování – toto je nutné v dokumentaci upravit. |  |  |  |  |
|  | C | V rámci shrnutí lze potvrdit, že systém řízení kvality je (po odstranění neshod) účinně provozován. Interním auditem byly prověřeny všechny kapitoly normy pro KVALITU a další požadavky stanovené pro chod systému. Byla shledána shoda prověřených činností a procesů s normou a technickými specifikacemi a dalšími požadavky na systém specifikovanými samotnou firmou i právním řádem ČR vyjma identifikovaných neshod. Tyto musí být ze strany společnosti řešeny. V rámci shrnutí lze potvrdit, že systém managementu jakosti je udržován, využíván, nese prvky neustálého zlepšování a je prokazatelně efektivní. |  |  |  |  |
| Záznam vystavil: |  |  | Eva Mrkývková | Datum |  | 18.2.2013 |
| Ověřil a souhlasí: |  |  |  | Datum |  |  |
| Přílohy |  |  | dotazník IMS 9001 |  |  |  |

*N Neshody jsou zvýrazněny tučně

N Neshoda znamená nutnost přijetí nápravného nebo preventivního opatření

D Doporučení znamená nutnost projednání vedením organizace, není plněn příslušný předpis nebo jiný požadavek

C Komentář