| Ve firmě (sídlo, provozovna) |  |  | Tribon s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracoviště, provozovna |  |  | pracoviště Brno, Vychodilova |  |  |  |
| Odpovědný pracovník |  |  | Ing. Alexej Daněk |  |  |  |
| Předchozí prověrka, datum |  |  | 2/2013 |  |  |  |
| PBŘ, nájemní smlouva, Dokumentace společnosti |  |  | x |  |  |  |
| Zakázka, obchodní případ |  |  | Viz auditní dotazník |  |  |  |
| Název stavby |  |  | x |  |  |  |
| ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 |  |  |  |  |  |  |
| BOZP |  |  | Předmětem prověrky je zjištění stavu BOZP v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zejména §108 odst. 5. |  |  |  |
| ŽP |  |  | Prověrka je prováděna pro prvotní zajištění souladu s legislativou upravující oblast životního prostředí. |  |  |  |
| PO |  |  | Předmětem preventivní požární prohlídky je zjištění stavu zabezpečení PO v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO dle § 12 vyhlášky MV č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. |  |  |  |
| Jiná: |  |  | Kontrola na pracovišti, staveništi Kontrola výrobní haly, vč. vnitřního areálu. |  |  |  |
| Číslo | Povaha * | Závady a zjištění: |  |  | Odpovědnost a termín odstranění závady | Potvrzení o odstranění závady |
|  | C | Předmětem interního auditu bylo ověření shody s požadavky normy ISO 9001:2008. Audit byl veden procesně. Zaměření je uvedeno v záznamu z auditu. Interní audit byl proveden dle plánu interních auditů a zahrnoval všechny požadavky normy. |  |  |  |  |
|  | D | U zakázky MB 03/2013 byly subdodavatelem prováděny svářecí práce (svařování plastu i oceli) firmou KOMS. Nebylo předloženo oprávnění k této činnosti. |  |  | Zajistit osvědčení pro dané svařování od dodavatele KOMS O: Ing. Vodák T: 2/2014 |  |
|  | D | Doplnit záznamy o spokojenosti zákazníka. Např. zákazník Tamero Invest a někteří významní zákazníci z přímého prodeje armatur. |  |  | O: Ing. Vodák T: 2/2014 |  |
|  | D | Aktualizovat záznamy o hodnocení dodavatele. |  |  | O: Ing. Vodák+ Ing. Rozsíval T: 2/2014 |  |
|  | D | Provést kontrolu orientačních měřidel a dále tyto měřidla označit např. barevnou značkou. |  |  | O: Rozsíval T: 2/2014 |  |
|  | D | Aktualizovat plán interních auditů |  |  | O: Mrkývková T: 2/2014 |  |
|  | C | V rámci shrnutí lze potvrdit, že systém řízení kvality je (po odstranění neshod) účinně provozován. Interním auditem byly prověřeny všechny kapitoly normy pro KVALITU a další požadavky stanovené pro chod systému. Byla shledána shoda prověřených činností a procesů s normou a technickými specifikacemi a dalšími požadavky na systém specifikovanými samotnou firmou i právním řádem ČR vyjma identifikovaných neshod. Tyto musí být ze strany společnosti řešeny. V rámci shrnutí lze potvrdit, že systém managementu jakosti je udržován, využíván, nese prvky neustálého zlepšování a je prokazatelně efektivní. |  |  |  |  |
| Záznam vystavil: |  |  | Eva Mrkývková | Datum |  | 12.2.2014 |
| Ověřil a souhlasí: |  |  |  | Datum |  |  |
| Přílohy |  |  | dotazník IMS 9001 |  |  |  |

*N Neshody jsou zvýrazněny tučně

N Neshoda znamená nutnost přijetí nápravného nebo preventivního opatření

D Doporučení znamená nutnost projednání vedením organizace, není plněn příslušný předpis nebo jiný požadavek

C Komentář