| Ve firmě (sídlo, provozovna) |  |  | Tribon s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracoviště, provozovna |  |  | pracoviště Brno, Vychodilova |  |  |  |
| Odpovědný pracovník |  |  | Ing. Alexej Daněk |  |  |  |
| Předchozí prověrka, datum |  |  | 2/2014 |  |  |  |
| PBŘ, nájemní smlouva, Dokumentace společnosti |  |  | x |  |  |  |
| Zakázka, obchodní případ |  |  | Viz auditní dotazník |  |  |  |
| Název stavby |  |  | x |  |  |  |
| ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 |  |  |  |  |  |  |
| BOZP |  |  | Předmětem prověrky je zjištění stavu BOZP v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zejména §108 odst. 5. |  |  |  |
| ŽP |  |  | Prověrka je prováděna pro prvotní zajištění souladu s legislativou upravující oblast životního prostředí. |  |  |  |
| PO |  |  | Předmětem preventivní požární prohlídky je zjištění stavu zabezpečení PO v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO dle § 12 vyhlášky MV č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. |  |  |  |
| Jiná: |  |  | Kontrola na pracovišti, staveništi Kontrola výrobní haly, vč. vnitřního areálu. |  |  |  |
| Číslo | Povaha * | Závady a zjištění: |  |  | Odpovědnost a termín odstranění závady | Potvrzení o odstranění závady |
|  | C | Předmětem interního auditu bylo ověření shody s požadavky normy ISO 9001:2008. Audit byl veden procesně. Zaměření je uvedeno v záznamu z auditu. Interní audit byl proveden dle plánu interních auditů a zahrnoval všechny požadavky normy. |  |  |  |  |
|  | D | Pokud jsou na přání zákazníka objednány u dodavatele také protokoly o měření, 3.1 certifikáty apod. je vhodné si ponechat kopii u příslušné zakázky. V případě reklamace se může záznam hodit. |  |  | Pracovníci byli poučeni O: Ing. Rozsíval T: trvale | Bude ověřeno při následném interním auditu |
|  | D | Školení BOZP, PO je prováděno pouze periodické u nových pracovníků je provedeno až při následné periodě školení. Systém školení BOZP, PO je možné upravit periodu školení 1x za 2 roky pro všechny pracovníky – včetně vedoucích pracovníků. Tito proškolení vedoucí pracovníci potom provádí vstupní školení pro nové zaměstnance – technik BOZP, PO by měl nastavit vhodný typ záznamu. |  |  | O: sl. Smutná T: 2/2015 | splněno |
|  | D | K zakázce 13/2014, kterou realizoval montážně přímo u zákazníka náš subdodavatel KOMI Power je vhodné zajistit všechny záznamy o realizaci (kopie montážního deníku, předání pracoviště, apod.) a dále záznamy o provedených kontrolách z realizace. |  |  | Vyžádat si od p. Komenského doklady k zakázce. O: Ing. Vodák T:3/2015 |  |
|  | D | Zajistit pořádek ve skladu armatur. |  |  | O: Ing. Vodák, Ing. Procházka T: 3/2015 |  |
|  | C | V rámci shrnutí lze potvrdit, že systém řízení kvality je (po odstranění neshod) účinně provozován. Interním auditem byly prověřeny všechny kapitoly normy pro KVALITU a další požadavky stanovené pro chod systému. Byla shledána shoda prověřených činností a procesů s normou a technickými specifikacemi a dalšími požadavky na systém specifikovanými samotnou firmou i právním řádem ČR. V rámci shrnutí lze potvrdit, že systém managementu jakosti je udržován, využíván, nese prvky neustálého zlepšování a je prokazatelně efektivní. |  |  |  |  |
| Záznam vystavil: |  |  | Eva Mrkývková | Datum |  | 25.2.2015 |
| Ověřil a souhlasí: |  |  |  | Datum |  |  |
| Přílohy |  |  | dotazník IMS 9001 |  |  |  |

*N Neshody jsou zvýrazněny tučně

N Neshoda znamená nutnost přijetí nápravného nebo preventivního opatření

D Doporučení znamená nutnost projednání vedením organizace, není plněn příslušný předpis nebo jiný požadavek

C Komentář