###### Potrubí (mat. tř. 11,12.17 a plast)

| Poř.č. | Předmět kontroly | Norma.Předpis Kritérium přijatelnosti | ##### Místo kontroly | ##### Rozsah kontroly | ##### Zhotovitel | Zadavatel | Provozovatel | Záznam o provedené kontrole | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontáž stávajícího potrubí | projekt |  | ##### 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Vstupní kontrola - Nepoškozenosti dodaného materiálu - Kompletnost dodávky dle dodacího listu | specifikace materiálu projektu a dodací list |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 3 | Vizuální kontrola přídavného materiálu | ČSN 055020 ČSN 055050 |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola kvalifikace svářečů | ČSN 050710 ČSN EN 287 |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola svarů: -vizuální | ČSN ISO EN 5817 |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 6 | Stavební zkouška | ČSN 13 480-5 |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Těsnostní zkouška | ČSN 13 480-5 |  | 100% |  |  |  |  | Provede se na pracovní tlak v pracovním režimu a pracovním médiem |
| 7 | Individuální vyzkoušení strojů a zařízení . | Návod k obsluze |  | 100% |  |  |  |  | Protokol |
| 8 | Komplexní vyzkoušení | Provozní předpis |  | 100% |  |  |  |  | Protokol |

Stroje a zařízení

| Poř.č. | Předmět kontroly | Norma.Předpis Kritérium přijatelnosti | Místo kontroly | Rozsah kontroly | Zhotovitel | Zadavatel | Provozovatel | ##### Záznam | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontáž a příprava pro opětovnou montáž vybraných strojů a zařízení dle projektu | Projekt |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Vstupní kontrola - Kontrola technických parametrů dle dokumentace - Kontrola nepoškozenosti obalu , vlastního mechanismu a nátěrů - Kontrola úplnosti dodávky dle dodacího listu | Dodací list a rozpis zařízení |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola usazení zařízení a strojů na základ dle projektové dokumentace | Proj. dokumentace číslo: |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola dle pokynů návodů k obsluze a montáži pro jednotlivé stroje a zařízení. | Návod k obsluze |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 5 | Individuální vyzkoušení strojů a zařízení . | Návod k obsluze |  | 100% |  |  |  |  | Protokol |
| 6 | Komplexní vyzkoušení | Provozní předpis |  | 100% |  |  |  |  | Protokol |

Armatury

| Poř.č. | Předmět kontroly | Norma.Předpis Kritérium přijatelnosti | Místo kontroly | Rozsah kontroly | Zhotovitel | Zadavatel | Provozovatel | ##### Záznam | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontáž a příprava pro následnou montáž vybraných armatur dle projektu | Projekt |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Vstupní kontrola - Kontrola technických parametrů dle dokumentace - Kontrola nepoškozenosti obalu , vlastního mechanismu a nátěrů - Kontrola úplnosti dodávky dle dodacího listu | Dodací list a rozpis zařízení |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 3 | Stavební zkouška | ČSN 13 480-5 |  | 100% |  |  |  |  | Protokol |
| 4 | Těsnostní zkouška | ČSN 13 480-5 |  | 100% |  |  |  |  | Provede se na pracovní tlak v pracovním režimu a pracovním médiem Protokol |
| 5 | Individuální vyzkoušení armatur(elektro atd.) | Návod k obsluze |  | 100% |  |  |  |  | Protokol |
| 6 | Komplexní vyzkoušení | Provozní předpis |  | 100% |  |  |  |  | Protokol |

Elektro část

| Poř.č. | Předmět kontroly | Norma.Předpis Kritérium přijatelnosti | Místo kontroly | Rozsah kontroly | Zhotovitel | Zadavatel | Provozovatel | ##### Záznam | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontáž a příprava pro následnou montáž vybraných zařízení dle projektu | Projekt |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Vstupní kontrola - Kontrola technických parametrů dle dokumentace - Kontrola nepoškozenosti obalu , vlastního mechanismu a nátěrů - Kontrola úplnosti dodávky dle dodacího listu | Dodací list a rozpis zařízení |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 3 | Kusová zkouška jednotlivých zařízení | Provozní návody |  | 100% |  |  |  |  | Protokol |
| 4 | Dílčí výchozí revize | ČSN doplnit |  | 100% |  |  |  |  | Zápis o výchozí revizi |
| 5 | Individuální vyzkoušení | Návod k obsluze |  | 100% |  |  |  |  | Protokol |
| 6 | Komplexní vyzkoušení | Provozní předpis |  | 100% |  |  |  |  | Protokol |

Tento plán kontrol a zkoušek  řeší kroky nutné  k ověření  činnosti  zařízení  pro najetí a provoz  výše uvedeného zařízení v Ú.V. Plav s příslušným projekčním značením a příslušenstvím. Vztahuje se pouze na první uvedení do provozu dodavatelem zařízení . Na další provoz  se vztahuje ostatní projektová dokumentace zejména provozní předpis .

Výchozí stav

- Úspěšné provedení zkoušek

    - Potrubí

    - Strojů a zařízení

    - armatur

- armatury v poloze zavřeno

- zařízení bez tlaku

- zapojení měřících míst a napájení el energií

- zařízení obsahuje všechny  předepsané  provozní kapaliny (oleje ,tuky,apod.)

Zpracoval:

Datum: